## Hoja1
Tabla 1: Datos de Prueba de Precisión de Localización
Lugar de Prueba | Hora de la Prueba | Ubicación Real | Ubicación Detectada | Error de Localización (m) | Condición de Señal | Interferencia (Sí/No)
Sala de Estar | 8:00 | Sala de Estar | Sala de Estar | 0.5 | Alta | No
Cocina | 9:15 | Cocina | Cocina | 1.0 | Media | No
Habitación 1 | 10:30 | Habitación 1 | Habitación 2 | 2.5 | Baja | Sí
Pasillo | 11:45 | Pasillo | Pasillo | 0.8 | Alta | No
Comedor | 13:00 | Comedor | Comedor | 1.2 | Media | No
Jardín | 14:15 | Jardín | Jardín | 0.9 | Alta | No
Habitación 2 | 15:30 | Habitación 2 | Habitación 2 | 1.1 | Media | Sí
Baño | 16:45 | Baño | Habitación 1 | 3.2 | Baja | Sí
Sala de Estar | 18:00 | Sala de Estar | Sala de Estar | 0.4 | Alta | No
Cocina | 19:15 | Cocina | Cocina | 0.7 | Media | No
Tabla 2: Datos de Prueba de Respuesta a Emergencias
lación | Lugar de Emergencia | Hora de Simulación | Tipo de Emergencia | Tiempo de Respuesta (seg) | Resultado de la Alerta | Comentarios
1 | Habitación 1 | 8:30 | Caída | 4.2 | Alerta Generada | Respuesta Rápida
2 | Cocina | 9:45 | Caída | 4.8 | Alerta Generada | Respuesta Rápida
3 | Sala de Estar | 11:00 | Desorientación | 5.0 | Alerta Generada | Respuesta Estándar
4 | Pasillo | 12:15 | Caída | 5.4 | Alerta Generada | Respuesta Estándar
5 | Comedor | 13:30 | Desorientación | 3.9 | Alerta Generada | Respuesta Rápida
6 | Jardín | 14:45 | Caída | 4.5 | Alerta Generada | Respuesta Estándar
7 | Habitación 2 | 16:00 | Desorientación | 8.2 | Alerta Generada | Retraso por Conexión
8 | Baño | 17:15 | Caída | 4.0 | Alerta Generada | Respuesta Rápida
9 | Pasillo | 18:30 | Desorientación | 4.7 | Alerta Generada | Respuesta Estándar
10 | Sala de Estar | 19:45 | Caída | 5.1 | Alerta Generada | Respuesta Estándar